## Slide 1: MK Bioengineering Bioimaging & Biomedical Optics
Peneliti Pusat Riset Virologi dan Kanker Pathobiologi FKUI

## Slide 2
OUTLINE
Prinsip Visualisasi
1
2
4
5
3
6
Pengikatan Antibodi
Western Blot
ELISA
Mikroskop Fluoresence & Confocal
Flowcytomety

## Slide 3: Prinsip Visualisasi dalam Bioimaging dan Biomedical Optic
Chromogen/ Visible color
Cahaya yang ditangkap mesin imaging
Fluoresence
Teknik visualisasi dalam biomedik :
Ketiganya menggunakan prinsip ikatan antigen dan antibody
Antibodi primer → mengikat target protein
Antibodi sekunder → mengikat pewarna chromogen/enzim penghasil cahaya/fluorescence

## Slide 4
Macam Metode
Pengikatan Antibodi
Direct
Satu antibodi sekaligus mengikat target protein dan pewarna chromogen/enzim penghasil cahaya/fluorescence

## Slide 5
Macam Metode
Pengikatan Antibodi
Indirect
Menggunakan dua antibody yang saling berikatan tangan
Antibody satu berikatan dengan target protein
Antibodi yang lain berikatan dengan pewarna chromogen/enzim penghasil cahaya/fluorescence

## Slide 6
BERBAGAI TEKNIK YANG MENGGUNAKAN PRINSIP VISUALISASI

## Slide 7: Western Blot
Protein dirunning di gel
Ditransfer di membrane
Diberi antibodi pertama yang berikatan dengan target
Ditambah antibodi kedua dengan pewarna, biasanya cahaya atau fluorescence

## Slide 8: ELISA
Protein dicoating di plate ELISA
Diikat dengan antibodi
3 Macam ELISA
Direct ELISA
Protein dicoating di plate kemudian diikat dengan antibodi 1 yang sudah berikatan dengan pewarna
Indirect ELISA
Protein dicoating di plate kemudian diikat dengan antibodi 1, kemudian diikuti antibody kedua yang berikatan dengan pewarna
Sandwich ELISA
Antibodi dicoating diplate untuk menangkap protein spesifik, kemudian ditambahkan antibody yang mengikat pewarna

## Slide 9: Mikroskop Fluoresence & Confocal
Mikroskop yang dibantu pewarnaan fluorescence
Prinsip eksitasi : cahaya laser yang dikeluarkan mesin → eksitasi pewarna fluorophore → Emisi Fluorophore ditangkap mesin
Bersifat Kualitatif → bisa dikonversi dengan software ke kuantitatif atau semikuantitatif

## Slide 10: Flow Cytometry
Menggunakan teknik eksitasi mikroskop fluoresence tapi menekankan kuantitatif
Dilengkapi kemampuan untuk melihat ukuran sel, densitas sel dan jumlah sel
Cara kerja : Mengalirkan cairan yang berisi sel kedalam kapiler kecil → Sel dianalisis satu per satu menggunakan laser

## Slide 11
Berbagai Fluorophore
Flow Cytometry

## Slide 12: TERIMA KASIH